Mẫu số 16

TEM KIỂM ĐỊNH

I. Tem kiểm định hình chữ nhật nằm dọc. Tem kiểm định có hai loại kích thước: (18 x 25) mm và (25 x 35) mm.

II. Tem kiểm định gồm 3 phần:

1. Phần trên in số của tem. Trong cùng một seri, số của tem phải là các số tự nhiên kế tiếp nhau.

2. Phần giữa của tem

a) Phần góc trái in seri của tem. Seri của tem gồm chữ số và ký tự in hoa. Seri của tem không được trùng nhau;

b) Phần giữa in logo quy ước hoạt động: kiểm định đo lường. Chính giữa logo in hình theo dấu kiểm định kiểu 1 tại Mẫu số 15 của Phụ lục này;

c) Phần nền xung quanh logo có hoa văn hoặc ký hiệu khác để chống giả mạo.

3. Phần dưới gồm hai hàng chữ và số:

a) Hàng trên in dòng chữ “Có giá trị đến” hoặc “Ngày thực hiện…” (nếu không có thời hạn có giá trị của việc kiểm định);

b) Hàng dưới ghi thời hạn có giá trị của việc kiểm định bao gồm: 02 số chỉ của ngày, 02 số chỉ của tháng và 02 số chỉ hai số cuối của năm; giữa các nhóm số này cách nhau bằng một dấu gạch ngang (-).

III. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức có thể thêm thông tin (logo thương hiệu, thông tin truy xuất,...) nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại mục I, II và chịu trách nhiệm trước pháp luật với thông tin bổ sung.

IV. Hình vẽ minh họa