Phụ lục G-1: QUY ĐỊNH MÃ MÀU CỦA DÂY BỌC VÀ CÁP

Bảng G.1: Bảng mã màu tham khảo cho dây bọc và cáp

| Loại dây sử dụng | Nhận dạng màu |
| --- | --- |
| Dây dẫn bảo vệ | Xanh lá cây hoặc vàng |
| Dây trung tính | Xanh sáng |
| Mạch điện AC hoặc DC | Đen |
| Mạch điều khiển AC | Đỏ |
| Mạch điều khiển DC | Xanh da trời |
| Mạch điều khiển cho khóa liên động | Cam |